## Toprak
SERDA TOPRAK TARIM SU İNŞAAT PROJE MİM.MÜH.MÜŞ.SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ
ANALİZ TALEP VE KABUL FORMU
TOPRAK ANALİZLERİ
Numune kaydının yapılması durumunda bu form sözleşme niteliğindedir. Analizi talep eden Kişi/ Kurum tarafından doldurularak imzalanacaktır.
6.TOPRAK ANALİZLERİ
AÇIKLAMALAR
a) Laboratuvarımız (*) işaretli analizler için Türk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) tarafından akredite edilmiştir.
b) Parametre bazında talep edilen analizlerde, analize ait kutu işaretlenir.
Laboratuvar Kayıt No
TALEP EDİLEN ANALİZ | ANALİZ PARAMETRELERİ | UYGULANACAK ANALİZ METODU
Paket 1 Standart Toprak Verimlilik Analizi | Saturasyon,Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Organik madde | TS 8333, TS 8334, TS 8332, Çağlar 1949, TS 8340 (Olsen ve Ark), TS 8341 (Amonyum Asetat), TS 8336,
Paket 2 Toprak Verimlilik ve Mikro Element Analizi | Saturasyon, Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Organik Madde, Bünye, Demir, Bakır, Çinko, Mangan | TS 8333, TS 8334, TS 8332, Çağlar 1949, TS 8340 (Olsen ve Ark), TS 8341 (Amonyum Asetat), TS 8336, Bouyocus Hidrometre Yöntemi, TS ISO 14870
Paket 3 Toprak Verimlilik,Makro ve Mikro Element Analizi | Saturasyon, Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Organik Madde,Bünye, Kalsiyum, Magnezyum, Demir, Bakır, Çinko, Mangan, Bor, Aktif Kireç | TS 8333, TS 8334, TS 8332, Çağlar 1949, TS 8340 (Olsen ve Ark), TS 8341 (Amonyum Asetat), TS 8336, Bouyocus Hidrometre Yöntemi, Amonyum asetat ekstrasiyonu, TS ISO 14870, ICP yöntemi, Aktif Kireç- Özgümüş , A.1999
Paket 4 Proje Sonda Toprakları | Saturasyon, Tuz, pH, Kireç, Bünye, Suda Çözünebilir Ca,Mg, Na,Bor | TS 8333, TS 8334, TS 8332, Çağlar 1949, Bouyocus Hidrometre Yöntemi, ICP yöntemi
Paket 5 Proje Profil Toprakları | Saturasyon, Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Organik Madde, Bünye, Kalsiyum, Magnezyum, Bor, Çözünebilir Elementler, Ağır Metaller, Aktif Kireç, % Rutubet, Hg | TS 8333, TS 8334, TS 8332, Çağlar 1949, TS 8340 (Olsen ve Ark), TS 8341 (Amonyum Asetat), TS 8336, Bouyocus Hidrometre Yöntemi, Amonyum asetat ekstrasiyonu, TS ISO 14870, ICP yöntemi, KARMEN, Yaş yakma, Amonyum Oksalat, Tarla Kapasitesi-Solma Noktası
PARAMETRE BAZINDA ANALİZ
| Fiziko Kimyasal Analizler için Numunelere Uygulanan Ön İşlemler | TS 10308 ISO 11464
| *Saturasyon Suyla Doygunluk | TS 8333
| Bünye Bouyoucos Metodu (işletme içi SÇP T.06) | Bouyocus Hidrometre Yöntemi 434 Tüzüner 1990 Day 1950; yayınına göre uygulanan)
| *Elektriksel İletkenlik Tayini (EC) | İşletme İçi Metot TL 7.02-09 Rev:5 (Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils 5'ten modifiye edilmiştir:)
| Elektriksel İletkenlik Tayini (Toplam Tuz) | İşletme İçi Metot TL 7.02-25 Rev:3 (TS 8333, TS ISO 11265 Richard, L.A. 1954 Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils. USDA Agriculture Handbook No: 60'dan modifiye edilmiştir.)
| *Ph (TS 8332 e göre işletme içi SÇP T.04) | İşletme İçi Metot TL 7.02-10 Rev:4 (Diagnosis and Improvoment of Saline and Alkali Soils 21 A'dan modifiye edilmiştir.)
| *Kireç Tayini (Kalsimetre Metodu) (işletme içi SÇP T.07) | şletme İçi Metot TL 7.02-23 Rev:3 (TS EN ISO 10693'ten modifiye edilmiştir.)
| Aktif Kireç Tayini (Titrimetrik Analiz) (işletme içi SÇP T.08) | Özgümüş , A.1999 Analitik Kimya 1 Uygulama Klavuzu,NO:6 BURSA
| Yarayışlı Fosfor (Spektrometrik Metot)(P2O5) | TS 8340 (Olsen ve Ark)
| *Yarayışlı Potasyum (ICP OES Metodu) (K20) | TS 8341 (Amonyum Asetat)
| Alınabilir Kalsiyum (Ca) (TS 11885'e göre işletme içi) SÇP T.06 | Amonyum asetat ekstrasiyonu (TS 8341Şartlarına uygun) (Thomas.G.W.1982) No.9(2 nd Ed), USA
| Alınabilir Magnezyum (Mg) TS 11885(işletme içi) SÇP T.06 | Amonyum asetat ekstrasiyonu (TS 8341Şartlarına uygun) (Thomas.G.W.1982) No.9(2 nd Ed), USA
| Çözünebilir Element (Ca,Mg,Na,K) (Saturasyondan) (TS EN ISO 11885'e göre işletme içi) SÇP T.15 | (TS EN ISO 11885 Şartlarına uygun) Richards 1954
| Değişeilir( Na.,K,Ca,Mg) | Bower, Reitemeir, Fireman 1952, Tüzüner 1990
Tarla Kapasitesi
Solma Noktası
Yarayışlı Rutubet
| *Organik Madde (Titrimetrik Metot) | İşletme İçi Metot TL 7.02-07 Rev:4 (Method of Soil Analysis 29-3.5.2'den modifiye edilmiştir
| Hidrolik İletkenlik (Geçirgenlik) | Tüzüner,A.1975
| Bor (B) Saturasyondan (işletme içi SÇP.T.06) | TS EN ISO 11885
| Toprakta Çözünebilir (Cl) Tayini | İşletme İçi Metot TL 7.02-30 Rev:3 (Richard, L.A. 1954 Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils. USDA Agriculture Handbook No: 60'dan modifiye edilmiştir.)
| Toprakta Ekstra Edebilir (SO4) | Fox ve ark.1964
| Toprakta Çözünebilir Anyonlar | Richards 1954, Tüzüner 1990
| Toprakta Hacim Ağırlığı | Richards 1954, Tüzüner 1990
| Agregat Stabilitesi | Richards 1954, Tüzüner 1990
| Toprakta Katyon Değişim Kapasitesi | Bower, Reitemeir, Fireman 1952, Tüzüner 1990
| Toprakta Çözünebilir Anyonlar | Richards 1954, Tüzüner 1990
| Toprakta Hacim Ağırlığı | Richards 1954, Tüzüner 1990
| Agregat Stabilitesi | Richards 1954, Tüzüner 1990
7. TALEP FORMLARI
Laboratuvar Dağıtım Tarihi |  | ..…/….../201..
TALEP SAHİBİ: |  | LABORATUVAR SORUMLUSU:
TARİH: |  | TARİH:
İMZA : |  | İMZA :
FR.007-2/01.08.2025/10